**PROCESSO Nº 45/2017**

**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICONº 12/2017**

**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO**

**PREÂMBULO**

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão – COMCAM (Cis-Comcam), pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 95.640.322/0001-01, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria nº 02/2017, publicada no Jornal Tribuna do Interior, em 03/01/2017, Edição n. 9.512, torna público, que se realizará na sala de licitações do Cis-Comcam, situada na Rua Mamborê, 1542, centro, CEP 87.302-140, Campo Mourão, Estado do Paraná, licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O período de recebimentos das propostas será das 08h do dia 21 de setembro de 2017até as 8h15min do dia 04 de outubro de 2017. A abertura dessas, será a partir das 08h16min do dia**04 de outubro de 2017** e o início da sessão será a partir das 10h do mesmo dia. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, a Lei Estadual nº 15.608/2007 e Lei Estadual nº 15.884/2008, Pelo [Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument),as normas constantes da Lei 8.666/93, Lei 9.784/99 e suas modificações, Lei Complementar nº 147/2014, que altera a Lei complementar nº 123/2006 e pela Lei nº 9.784/99 sobre os princípios da administração pública.

**1 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**–O presente certame destina-se a **ampla concorrência**, respeitando os artigos 44 e 45 da Lei 123 de 2006.

**2DO OBJETO**

Constitui objeto do presente processo licitatório, selecionar a melhor proposta para a aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

**2.1**As exigências e especificações acerca do objeto, estão devidamente descritos no Termo de Referência, **ANEXO I** parte integrante deste edital.

**2.1.1** As propostas acima do valor estipulado para cada lote constante no anexo I serão desclassificadas.

**2.2**Este edital contém os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência/Descritivo do Objeto;

Anexo II – Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo Declaração de Situação de Regularidade;

Anexo IV – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;

Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; e

Anexo VI – Minuta do Contrato.

**3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**3.1** As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÚMERO: 01.001.10.302.0005.2.006.4.4.90.52.00 Fonte 31318.

**4 DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES**

**4.1**Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos licitantes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade. O sistema encontra-se inserido diretamente na INTERNET, utilizando-se de chave de criptografia de 128 bits.

**4.2**Os trabalhos serão conduzidos por servidor do CIS-COMCAM, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica [www.licitações-e.com.br](http://www.licitações-e.com.br).

**4.3**O licitante que desejar maiores informações sobre a licitação, deverá dirigir-se ao Departamento de Licitações na Rua Mamborê, 1542, centro, no Município de Campo Mourão Estado do Paraná, ou pelo telefone de contato (44) 3523 3684 no horário das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 17:00 horas.

**5 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS**

**5.1**Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos termos deste Edital poderão solicitar os esclarecimentos, providências ou impugnar em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, preferencialmente pelo e-mail compras@ciscomcam.com.br.

**6 DA PARTICIPAÇÃO**

**6.1**Poderão participar dessa licitação pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente cadastradas ou não e que atendam todas as condições exigidas no presente edital.

**6.2**Não poderão participar deste Pregão Eletrônico as pessoas físicas, servidor ou dirigente do órgão, empresas que se encontrem em processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou de incorporação e as que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão Público, bem como as que se apresentem naforma de empresas e consórcios e as elencadas no art. 9º, da Lei n. 8.666/93, aplicada subsidiariamente.

**7 DA DOCUMENTAÇÃO**

**7.1** Ao licitante classificado em primeiro lugar caberá a apresentação, imediatamente, através de e-mail, dos documentos listados no item 8 deste Edital, com posterior encaminhamento dos documentos originais ou fotocópias autenticadas. Os documentos originais ou fotocópias autenticadas deverão chegar ao endereço constante do preâmbulo deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta, além das demais penalidades previstas, no prazo máximo de 02 (dois) dias corrido posteriores à data do encerramento da Sessão Pública do Pregão, independente de comunicação do Pregoeiro.

**7.2** O Pregoeiro poderá solicitar na mesma sessão pública do Pregão a documentação da empresa classificada em segundo e terceiro lugares, e assim sucessivamente, para garantir a aquisição do objeto dentro das exigências do Edital.

**7.3**As empresas convocadas que não apresentarem a documentação estarão sujeitas às penalidades previstas neste Edital.

**7.4**No pressuposto de que todos os participantes estejam, obrigatoriamente, habilitados para a disputa do certame, o Pregoeiro poderá, a seu critério, dispensar a apresentação da documentação através de e-mail, solicitando o envio da documentação que integrará, definitivamente, o processo (cópias autenticadas), ao licitante vencedor de cada lote.

**8 DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA**

**8.1**O licitante com a proposta classificada em primeiro lugar deverá encaminhar a seguinte documentação:

**8.1.1**Prova de inscrição no cadastro de contribuintes da Receita Federal (CNPJ);

**8.1.2** Prova de inscrição no cadastro de Receita Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante ou declaração de isenção do respectivo cadastro, com embasamento legal;

**8.1.3**Prova de inscrição no cadastro da Receita Municipal relativo ao domicílio sede do licitante ou declaração de isenção do respectivo cadastro, com embasamento legal;

**8.1.4**Cópia Contrato Social e sua última alteração;

**8.1.5**Certidão simplificada da junta comercial;

**8.1.6**Certidão conjunta da Receita Federal do Brasil;

**8.1.7**Certidão da Receita Estadual;

**8.1.8**Certidão da Receita Municipal;

**8.1.9**Certificado de Regularidade Fiscal FGTS;

**8.1.10**Certidão Negativa de débitos trabalhistas – CNDT;

**8.1.11**Certidão Negativa de falência e concordada, expedida pelo distribuídos da sede do licitante;

**8.1.12**Declaração que a empresa vencedora deverá cumprir com todas as exigências do edital;

**8.1.13**Declaração de que a empresa deve se responsabilizar pela entrega dos equipamentos e devidamente instalados sem custo adicional para o Consórcio;

**8.1.14**Declaração que a empresa possui assistência técnica autorizada;

**8.1.15** Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso.

**8.1.16**Atestado de Capacidade Técnica; e

**8.1.17**Atestado com garantia dos equipamentos com assistência técnica de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega.

**8.2**Caso as Certidões não provem a regularidade do licitante, este estará imediatamente inabilitado no presente processo licitatório, além de sofrer as penalidades previstas no Edital e na legislação pertinente.

**8.3**A documentação de que trata este Anexo deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins licitatórios”.

**9 DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO CIS-COMCAM**

**9.1**O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

**9.1.1**Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

**9.1.2**Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

**9.1.3**Abrir as propostas de preços;

**9.1.4**Analisar a aceitabilidade das propostas;

**9.1.5** Desclassificar propostas indicando os motivos;

**9.1.6**Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

**9.1.7**Verificar a habilitação dos proponentes classificados;

**9.1.8**Declarar o vencedor;

**9.1.9**Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

**9.1.10**Elaborar a ata da sessão;

**9.1.11**Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

**10 DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO AO BANCO DO BRASIL**

**10.1**O fornecedor deverá fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema Licitações, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema Licitações, deverá acessar o seguinte endereço: <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp?codSite=6169> clicando na opção “Solicitação de credenciamento no Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

**10.2**Os licitantes interessados ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br/).

**10.3**Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**10.4**A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificada.

**10.5** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de Cruzeiro do Oeste a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**10.6**O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica e habilitatória para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

**11 DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO**

**11.1**Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema, durante o período definido no Preâmbulodeste Edital. Ao enviar sua proposta, o licitante deverá confirmar que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no presente Edital.

**11.2** Findo o período de recebimento das propostas, a partir do horário previsto no sistema, terá início a fase de “Abertura das Propostas”, momento no qual o Pregoeiro, avaliará a aceitabilidade de cada uma delas, classificando as que atendam as exigências do Edital e desclassificando aquelas que não atendam.

**11.3**O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital, ou aquelas que forem manifestamente inexequíveis, comparados aos preços constantes do Anexo I que acompanha o presente Edital.

**11.4**Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que tiveram suas propostas classificadas na fase anterior (os licitantes deverão consultar a classificação/desclassificação de suas propostas no endereço:
<https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp?codSite=6169>).

**11.5**Na fase da “Sessão Pública”, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

**11.6**O preço de abertura da “Sessão Pública” corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas e deverá ser igual ou menor que o estabelecido como preço máximo no anexo I deste edital.

**11.7**Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

**11.8** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**11.9**Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

**11.10**A duração da etapa de lances será de acordo com a publicação na página do sistema “Licitações”. Ao término do tempo normal estipulado, o sistema emitirá um aviso na tela e um letreiro intermitente alertará para o encerramento, a qualquer instante, da disputa: inicia-se assim, o tempo extra no modo randômico (aleatório), que pode variar de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos.

**11.11**O tempo randômico é gerado pelo sistema, não sendo possível ao Pregoeiro sua administração.

**11.12**Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. Na tela será emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes.

**11.13**Ao final da etapa de lances, ou seja, após o tempo extra, o sistema permitirá que sejam enviadas mensagens pelos licitantes, por um período de 10 (dez) minutos. Caso seja interesse do licitante entrar com recurso, poderá manifestar sua intenção nesse momento, clicando em “Recurso” e justificando, em síntese, o motivo pelo qual pretende interpor recurso.

**11.14**No momento em que a sala for aberta para mensagens pelo período de 10 (dez) minutos, os licitantes desclassificados na fase de “Abertura das Propostas” poderão, também, manifestar sua intenção de recurso.

**11.15**Após a indicação de intenção de impetrar recurso, o fornecedor deverá encaminhá-lo ao Pregoeiro do CIS-COMCAM, ao endereço constante do preâmbulo deste Edital, em nome do Pregoeiro até o 3º dia útil da manifestação de sua intenção. Os interessados, após a notificação do Pregoeiro, ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Não serão aceitos para análise os memoriais de recurso que chegarem à Gerência de Compras fora do prazo previsto nesse item.

**11.16** No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, serão considerados válidos os valores obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”.

**11.17**O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão ser consultados no endereço: <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp?codSite=6169>.

**11.18**Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço.

**11.19** Mesmo com o encerramento da sessão pública pelo Pregoeiro, o sistema emitirá tempo extra- aleatório, conforme prevê o item 11.10.

**11.20** O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

**12 DAS PROPOSTAS**

**12.1**As propostas apresentadas no sistema “Licitações e” deverão:

**12.1.1**Indicar sua validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

**12.1.2**Conter a planilha de preços, constando o(s) valor(es) unitário(s), marca e/ou procedência, característica(s), referência (partnumber, código de fábrica, etc.) e garantia não inferior a 12 (doze) meses para cada item componente do(s) lote(s).

**12.1.3**A planilha de preços deverá ser anexada na opção “Anexos da proposta” em arquivo no formato indicado pelo sistema “Licitações-e”.

**12.1.4**Indicar o prazo de entrega do objeto e/ou vigência contratual: em até 30 (trinta) dias após o recebimento de cada Nota de Empenho.

**12.1.5**Os preços propostos não poderão ser maiores que os preços máximos estabelecidos no anexo I deste edital.

**12.1.6**Não havendo a indicação do solicitado nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, ficará entendida a aceitação das condições previstas neste Edital.

**12.1.7**A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.

**12.1.8**Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.

**12.1.9**Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do objeto da licitação, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

**12.1.10**O licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

**12.1.11**Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, em até 24 horas, nova planilha, com os ajustes de preços efetuados por item.

**12.1.12**A não apresentação da planilha ajustada no prazo estabelecido poderá ocasionar desclassificação do licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do presente processo licitatório.

**13 DA ANÁLISE DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO**

**13.1**Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

**13.2**O Pregoeiro, observando-se o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital.

**13.3**Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

**14 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**14.1**Constatando-se o recebimento definitivo, o CIS-COMCAM efetuará o pagamento à empresa contratada, em até 30 (quinze) dias após o recebimento definitivo do bem, atestado pelo concedente ou seu mandatário.

**15 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO**

**15.1**Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I, bem como as condições exigidas no presente Edital.

**16 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS**

**16.1** Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico até 02 (dois) dias úteis anteriores ao dia do certame;

**16.2** A apresentação de impugnação contra o presente edital protocolada na repartiçãoserá processada e julgada na forma e nos prazos previstos em legislação pertinente a matéria

**16.3** Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, se for o caso, será designada nova data para a realização do certame.

**16.4** A falta de manifestação imediata e motivada, durante o prazo de 10 (dez) minutos em que a sala fica aberta para o envio de mensagens, importará na preclusão do direito de recurso.

**16.5** O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não possua poderes, devendo tal decisão ser consignada em ata.

**16.6** Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá juntar no prazo de 03 (três) dias corridos memoriais, contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida nos memoriais a extensão do recurso a atos não impugnados.

**16.7** Os demais licitantes ficam intimados na própria sessão e poderão apresentar suas contra-razões no mesmo lapso do item anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente.

**16.8**O recurso contra ato do Pregoeiro e de sua equipe de apoio não terá efeito suspensivo.

**16.9**A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso conforme item 16.4.

**16.10**Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:

**16.10.1**O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e contra-razões;

**16.10.2**Encerrados os prazos citados acima. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente, serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.

**16.10.3**A autoridade competente terá o prazo de 03 (três) dias úteis para decidir o recurso.

**16.10.4**O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**16.10.5**Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Setor de Protocolo do Cis-Comcam,observando-se o que disciplina o item 10.4.

**16.10.6**Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede do Cis-Comcam.

**16.10.7**Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará para determinar a contratação.

**16.10.8**A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

**17 DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**17.1**Homologada a licitação pela autoridade competente, o CIS-COMCAM poderá assinar o contrato para o PROPONENTE VENCEDOR visando a entrega do objeto desta licitação.

**18 DAS PENALIDADES**

**18.1**O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) do objeto licitado, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento).

**18.2**A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), do objeto licitado.

**18.3**A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Edital implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), do objeto licitado.

**18.4**A aplicação de multa, a ser determinada pelo CIS-COMCAM, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações.

**17 DO RECEBIMENTO**

**17.1**O licitante vencedor ficará obrigado a fornecedor os produtos objeto da presente licitação conforme as necessidades da administração pública;

**17.2**A entrega é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a mesma deverá ser realizada em até 03 dias após a solicitação da administração. A entrega e despesas com a mesma é de inteira responsabilidade da contratada. As entregas deverão ser realizadas parceladamente em conformidade com as necessidades da administração do CISCOMCAM.

**17.3**Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

**17.4**Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do produtorecebido.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

**17.5**O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**17.6**Os produtos químicos fornecidos devem seguir a Norma 14751 da ABNT (Agência Brasileira de Normas Técnicas), para elaboração da FISPQ – (Ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos). A empresa ganhadora deve fornecer por escrito ou disponibilizar por site todas as FISPQ dos produtos químicos da lista.

**17.7**A empresa ganhadora deve disponibilizar POP`S (Padrão Operacional de Padrão) dos produtos químicos fornecidos baseados nas orientações contidas na BPLC (Boa Prática de Laboratório Clínico).

**18 FORNECIMENTO DO OBJETO**

**18.1**Os custos com a entrega é de inteira responsabilidade da contratada.

**18.2**As entregas deverão ser realizadas em até 30 dias após emissão da nota de emprenhopelo CISCOMCAM.

**18.3**O recebimento dar-se-á de duas formas:

**18.3.1**Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, com o aceite na Nota Fiscal/Fatura ou recibo;

**18.3.2**Definitivamente, após inspeção realizada pelo órgão concedente ou seu mandatário;

**18.3.3**Após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal/Fatura será encaminhada para os procedimentos que culminam no pagamento à empresa contratada.

**18.4**Constatando que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a efetuar a troca dentro do menor prazo possível.

**18.5**Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento de Licitações, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Edital.

**28 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**28.1** É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

**28.2** Fica assegurado ao Cis-Comcamo direito de no interesse da Administração anular ou revogar a qualquer tempo no todo ou em parte esta licitação, dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente;

**28.3** As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CisComcamnão será em nenhum caso responsável por eles, independente da condução ou do resultado do processo licitatório;

**28.4** As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

**28.5** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Cis-Comcam;

**28.6** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão;

**28.7**As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;

**28.8** Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos será atendido pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio no horário das 08h00min às 16h00min de segunda e sexta-feira, na sede do CisComcam, situada na Rua Mamborê, 1542, CEP 87.302-140, Campo Mourão, Estado do Paraná, fone/fax (0xx44) 3523 3684;

**28.9** Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93; Lei Estadual nº 15.608/2007 e Lei Estadual nº 15.884/2008, Lei 9.784/99 e suas modificações, Lei Complementar nº 147/2014, que altera a Lei complementar nº 123/2006.

**28.10** É competente o Foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.

**28.11** O presente edital poderá ser solicitado via e-mail: compras@ciscomcam.com.br, pelo site www.ciscomcam.com.br ou diretamente no Cis-Comcam.

**28.12Os anexos** deste Edital vem **complementar** as instruções fornecidas neste **Edital.**

Campo Mourão, 19 de setembro de 2017.

William José Marques Costa

Pregoeiro

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 DO OBJETO**

Constitui objeto do presente processo licitatório, selecionar a melhor proposta para a aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

**2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

**2.1 Lote 1 -Fogão**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 2 | - Fogão industrial;- Em aço inoxidável;- Com 4 bocas paralelas, sendo no mínimo 2 duplas;-Com grelhas de 30x30cm e com forno embutido;- Acendimento automático;- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 2.000,00 (dois mil reais) |

**2.2 Lote 2 –Lavadora Ultrassônica até 15 litros**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 1 | - Com gabinete e cesto em aço inox;- Com sensor de segurança;- Painel de comando com timer e aquecimento digital;- Frequência do ultrassom: 40kHz;- Temporizador eletrônico micro processado;- Fusível de proteção;- Descarga para líquidos;- Ciclo de trabalho automático de 5 à 40 minutos;- Controle de tempo de trabalho indicado por leds;- Cuba em aço inox com capacidade 12 litros;- Voltagem 110W;-Garantia mínima de 01 ano. | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) |

**2.3 Lote 3 –Geladeira / Refrigerador**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 2 | - 300 litros;- Degelo seco;- Branco;- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) |

**2.4Lote 21 - Fotóforo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 1 | - Foco regulável, Luz de LED mínima de 50.000 LUX;- Portátil;- Bivolt automático;- Flexível;- Acompanha maleta para transporte;- Bateria de Lithium recarregável;- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) |

**2.5 Lote 5 –Esfigmomanômetro Infantil**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 2 | - Esfigmomanômetro aneroide;- Braçadeira em algodão com fechamento em velcro;- Braçadeira para circunferência de braço de 10 a 18cm (1 à 7 anos);- Manguito em PVC;- Acompanha estojo para viagem;- Acompanha pêra e válvula;- Aprovado pelo INMETRO;-Garantia mínima de 01 ano. | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 200,00 (duzentos reais) |

**2.6 Lote 6 –Esfigmomanômetro Obeso**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 2 | - Braçadeira com manguito em PVC;- Circunferência de 35 a 51cm;- Tecido em algodão; - Fecho em velcro;- Acompanha 01 manômetro de 01-30mmHg, 01 válcula de deflação, 01 pêra e 01 estojo;- Verificado e Aprovado pelo INMETRO;- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 400,00 (quatrocentos reais) |

**2.7 Lote 7 –Esfigmomanômetro Adulto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 8 | - Braçadeira com manguito em PVC;- Circunferência de 18 a 35cm;- Tecido em algodão; - Fecho em velcro;- Acompanha 01 manômetro de 01-30mmHg, 01 válcula de deflação, 01 pêra e 01 estojo;- Verificado e Aprovado pelo INMETRO;- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 120,00 | R$ 960,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) |

**2.8 Lote 8 –Otoscópio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 1 | - Lâmpada LED/ Não requer trocar de lâmpada;- Janela de visão com aumento de no mínimo de 3 vezes;- Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado na cor preta;- Botão liga/desliga;- Acompanha: mínimo 10 espéculos reusáveis;- Bateria: convencional (02 pilhas alcalinas tipo AA);- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) |

**2.9 Lote 9 –Bisturi Elétrico**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 1 | - Potência 100W;- Função bipolar;- Display que indica a potência selecionada em watts para as saídas de corte e blends;- Indicação de circuito ativo em sua respectiva saída (CUT, COAG ou BIPOLAR);- Ajuste individual da potência das respectivas saídas;- Indicador de que a placa simples foi conectada;- Indicador de que a placa bipartida foi conectada;- Indicador da qualidade de contato da placa bipartida;- Indicador da falha de conexão da placa neutra;- 2 displays independentes para corte e coagulação;- Interrupção automática do funcionamento em caso de desconexão da placa;- Modos de corte: HiCUT, Cut, Blend Min, Blend Mid, Blend Max, Desiccate, Spray, Bipolar Macro e Bipolar Micro;- Acionamento por pedal e caneta;- Microprocessado;- Com alarme sonoro;- Bivolt automático;- Acompanha: 01 pedal de comando, 01 placa neutra permanente em inós, 01 cabo de ligação da placa neutra, 01 caneta, 01 eletrodo tipo faca reta pequena, 01 eletrodo tipo bola (2,1mm), 01 eletrodo tipo bola (4,2mm), 01 eletrodo tipo bola (6,0mm), 01 eletrodo tipo bola (7,5mm) 01 eletrodo tipo agulha (85mm) , 01 manual de usuário em português- Garantia de 12 meses. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 3.000,00 (três mil reais) |

**2.10 Lote 10 –Estetoscópio Adulto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 5 | - Auscultador em aço inoxidável, duplo; - Olivas em formato anatômico em PVC macio e atóxico e tubo em PVC.- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 500,00 (quinhentos reais) |

**2.11 Lote 11 –Suporte de Hamper**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 2 | - Hamper com armação tubular em aço inoxidável;- Pés com rodízios e trava;- Acompanha saco em algodão cru.- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 1.000,00 (um mil reais) |

**2.12 Lote 12 –Cadeira de Rodas Adulto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 5 | - Material de confecção: aço pintado;- Capacidade para até 160kg;- Estrutura dobrável em duplo X;- Estofamento acolchoado;- Assento reforçado com tiras tensoras especiais;- Rodas traseiras com pneus maciços ou pneus anti-furo;- Rodas dianteiras com pneus maciços;- Freios bilaterais;- Largura mínima do assento 60cm;- Apoio para braços;- Apoio para pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura;- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 3.000,00 (três mil reais) |

**2.13 Lote 13 –Cadeira de Rodas para Obeso**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | UNID | 3 | - Material de confecção: aço pintado;- Capacidade para até 160kg;- Estrutura dobrável em duplo X;- Estofamento acolchoado;- Assento reforçado com tiras tensoras especiais;- Rodas traseiras com pneus maciços ou pneus anti-furo;- Rodas dianteiras com pneus maciços;- Freios bilaterais;- Largura mínima do assento 60cm;- Apoio para braços;- Apoio para pés articuláveis, rebatíveis e reguláveis em altura;- Garantia mínima de 01 ano. | R$ 1.450,00 | R$ 4.350,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE: R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais) |

**2.14** Valor Total estimado de todos os lotes é de R$ 27.990,00 (vinte e sete mil novecentos e noventa reais)

**3 DA JUSTIFICATIVA**

**3.1** Tal aquisição de equipamentos e material permanente tem por objetivo aparelhar, o CIS-COMCAM, visando também a substituição de vários equipamentos sucateados, proporcionando o mínimo de conforto aos profissionais, juntamente com os pacientes usuários do SUS. Os referidos equipamentos têm como objetivos:

**3.1.1** A aquisição de equipamentos o qual esta entidade não dispõe;

**3.1.2** A substituição de equipamentos danificados e sucateados; e

**3.1.3** A ampliação de serviços prestados.

**4 DA PARTICIPAÇÃO**

**4.1** Poderão participar dessa licitação pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente cadastradas ou não e que atendam todas as condições exigidas no presente edital.

**4.2** Não poderão participar deste Pregão Eletrônico as pessoas físicas, servidor ou dirigente do órgão, empresas que se encontrem em processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou de incorporação e as que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão Público, bem como as que se apresentem na forma de empresas e consórcios e as elencadas no art. 9º, da Lei n. 8.666/93, aplicada subsidiariamente.

**5 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO**

**5.1** O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR LOTE**, admitindo-se, como critério de aceitabilidade, **preços não superiores aos demonstrados no Termo de Referência**, observando-se o prazo para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas.

**5.2** Nos casos de empate:

**5.2.1** Nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a ME, EPP ou MEI cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada no final dos lances do pregão;

**5.2.2** O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME, EPP ou MEI.

**5.3** Não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEI, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante.

**5.4** Se o valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as propostas subsequentes e as respectivas documentações de habilitação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Termo de Referência e ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada habilitada e vencedora.

 **5.5** Verificado o atendimento das exigências fixadas no Termo de Referência e no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora.

**6 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**6.1** A despesa oriunda do presente processo licitatório, encontra-se consignado no orçamento do Cis-Comcam, à saber: Dotação Orçamentário nº 01.001.10.302.0005.2.006.4.4.90.52.00 Fonte 31318.

**7 DA PROPOSTA**

**7.1** As propostas apresentadas no sistema “Licitações e” deverão:

**7.1.1** Indicar sua validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

**7.1.2** Conter a planilha de preços, constando o(s) valor(es) unitário(s), marca e/ou procedência, característica(s), referência (partnumber, código de fábrica, etc.) e garantia não inferior a 12 (doze) meses para cada item componente do(s) lote(s).

**7.1.3** A planilha de preços deverá ser anexada na opção “Anexos da proposta” em arquivo no formato indicado pelo sistema “Licitações-e”.

**7.1.4** Indicar o prazo de entrega do objeto e/ou vigência contratual: em até 30 (trinta) dias após o recebimento de cada Nota de Empenho.

**7.2** Os preços propostos não poderão ser maiores que os preços máximos estabelecidos no anexo I deste edital.

**7.3** Não havendo a indicação do solicitado nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4deste Termo, ficará entendida a aceitação das condições previstas neste Edital.

**7.4** A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.

**7.5** Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.

**7.6** Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do objeto da licitação, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

**7.7** O licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

**7.8** Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, em até 48 horas, nova planilha, com os ajustes de preços efetuados por lote.

**7.9** A não apresentação da planilha ajustada no prazo estabelecido poderá ocasionar desclassificação do licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do presente processo licitatório.

**8 DA ANÁLISE DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO**

**8.1** Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

**8.2** O Pregoeiro, observando-se o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital.

**8.3** Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

**9 FORNECIMENTO DO OBJETO**

**9.1** Os custos com a entrega é de inteira responsabilidade da contratada.

**9.2** As entregas deverão ser realizadas em até 30 dias após emissão da nota de emprenho pelo CISCOMCAM.

**9.3** O recebimento dar-se-á de duas formas:

**9.3.1** Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, com o aceite na Nota Fiscal/Fatura ou recibo;

**9.3.2** Definitivamente, após inspeção realizada pelo órgão concedente ou seu mandatário;

**9.3.3** Após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal/Fatura será encaminhada para os procedimentos que culminam no pagamento à empresa contratada.

**9.4** Constatando que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a efetuar a troca dentro do menor prazo possível.

**9.5** Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento de Licitações, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Edital.

**10 DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

**10.1** Serão aceitos em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na Nota de Empenho.

**11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**11.1** Comunicar por escrito ao Fiscal da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

**11.2** Entregar os produtos conforme especificações deste edital, termo de referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

**11.3** Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos/serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

**11.4** Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos produtos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

**11.5** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

**11.6** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento.

**11.7** Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

**11.8** Manter durante toda a execução deste objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.

**11.9** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

**11.10** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

**11.11** Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de infração contratual.

**11.12** Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos contratados.

**11.13** Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

**11.14** Cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência e Edital.

**11.15** A inobservância destas condições implicará recusa do objeto sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada inadimplente.

**12 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**12.1** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

**12.2** Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

**12.3** Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do recebimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção.

**12.4** Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

**12.5** Efetuar os pagamentos à CONTRATADA após o cumprimento das formalidades legais e mediante apresentação de documento fiscal.

**12.6** Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação.

**12.7** Designará um representante da Administração para fazer a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas.

**12.8** Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

**12.9** Cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência e Edital.

**13 DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS**

**13.1** Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

**14 FORMA DE PAGAMENTO**

**14.1** O pagamento será efetuado mediante transferência em Conta Corrente da contratada no Banco do Brasil S/A, ou outra forma, a critério do credor, desde que assuma os ônus que porventura existirem.

**14.2** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de nota fiscal pelo contratado.

**14.3** Qualquer atraso no repasse da verba será entendido como caso fortuito, alheio à vontade do Consórcio e não estarão sujeitas à atualização monetária ou incidência de juros e/ou multas.

**14.4** Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

**14.5** Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

**14.6** O CNPJ da documentação fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preços apresentada pela Contratada.

**14.7** No caso de constatação de erros ou irregularidades na nota, o prazo de pagamento será reiniciado após a apresentação de nova nota fiscal devidamente corrigida.

**14.8** Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança, constando de forma discriminada, a efetiva realização do objeto, informando, ainda, o nome e numero do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

**14.9** A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

**14.9.1** Certidão de regularidade com o FGTS;

**14.9.2** Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;

**14.10** Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela licitante vencedora diretamente no endereço da contratante, Rua Mamborê 1542, CEP 87.302-140, Campo Mourão Paraná.

**14.12** Após o atesto do documento de cobrança, este será encaminhado para pagamento.

**15 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**15.1** A empresa deverá apresentar as seguintes comprovações:

**15.1.1** Atestado de Capacidade Técnica que comprove já ter prestado serviço de natureza compatível com o objeto da presente licitação.

**15.1.2** O atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com CNPJ da atestante, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, acompanhado de Contrato Social ou outro documento comprobatório da competência para responder pela empresa ou órgão;

**15.2** Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por servidor designado, neste último caso, os originais deverão ser apresentados quando da abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua autenticidade.

**15.3** Todos os documentos deverão ser apresentados em plena validade podendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio realizar consultas *on-line* via internet para verificar sua autenticidade.

**15.4** Os artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, se referem ao acesso ao mercado das microempresas e empresas de pequeno porte.

**16 DA REGÊNCIA LEGAL**

**16.1** Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, a qual Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

**16.2** Pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, à qual Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

**16.3** Pelo Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, o qual Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.

**16.4** Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 200, o qual Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

**16.5** Pelo Decreto Federal na 3.931/2001 (art. 12) dispõe que A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**16.6** Pelo [Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument), em seus artigos 17, 18, 19, 20 e 21. Que regulamentam o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**16.7** Pela Lei Estadual nº 15.608/2007 e Lei Estadual nº 15.884/2008 (Esta última dá nova redação aos artigos 152, 154 e 156, da Lei Estadual nº 15.608, de 16/08/2007, que estabelece as normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná).

**16.8** Pela Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, e suas modificações, as quais Regulam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

**16.9** Lei Complementar nº 123/2006 e institui o Estatuto da Micro Empresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP), Micro empreendedor Individual - MEI alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

**17 DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE EXECUÇÃO**

**17.1** A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

**17.2** O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

**17.3** A fiscalização de que trata este Termo não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**17.4** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**18.1** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

**18.1.1** Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

**18.1.2** Apresentar documentação falsa;

**18.1.3** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

**18.1.4** Ensejar o retardamento da execução do objeto;

**18.1.5** Não mantiver a proposta;

**18.1.6** Cometer fraude fiscal; e

**18.1.7** Comportar-se de modo inidôneo.

**18.2** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**18.3** O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

**18.3.1** Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

**18.3.2** Outras penalidades previstas na lei 8666/93;

**18.3.3** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento;

**18.3.4** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999; e

**18.3.5** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**19DAS PENALIDADES**

**19.1** A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

**19.2** Caso a contratada não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no instrumento convocatório e no Instrumento Contratual, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

**19.3** A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.Nas hipóteses de rescisão unilateral por parte da contratada, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

**19.4** Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.

**19.5** Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, e ainda:

**19.5.1** Ser descredenciada do SICAF.

**19.5.2** No que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993.

**19.6** As penalidades aplicadas serão registradas no SICAF.

**20 DA AVILIAÇÃO DE CUSTO**

**20.1** Os custos estimados foram obtidos através do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde (sigem), composta pelo RENEM que é a relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS, bem como, Programa de Cooperação Técnica (PROCOT), que é um banco de dados do Ministério da Saúde, que contém informações de pregões presenciais e eletrônicos, cotações de fornecedores especializados, além de pesquisas em sistemas com estimativas de preços de tecnologias médicas, como ECRI Institute.

**20.2** O custo estimado total da licitação é de R$ 27.990,00 (vinte e sete mil novecentos e noventa reais)

**21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**21.1** O CISCOMCAM poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for;

Carla Cassia Alves Bento

Coordenação Geral

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Ass.........................................................................................

Setor................................................................................

Ass.........................................................................................

Setor................................................................................

Campo Mourão,............../................../................

TIMBRE DA EMPRESA PARTICIPANTE

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017

Ao CIS-COMCAM

PROPONENTE:

ENDEREÇO: FONE/FAX:

CIDADE: ESTADO:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NÙMERO DA CONTA BANCÁRIA: AGÊNCIA: NOME DO BANCO:

O presente processo licitatório visa selecionar a melhor proposta para a aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I deste Edital.

a) Concordo com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 12/2017 e anexos;

b) Concordo explicitamente com as condições contratuais propostas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão – CIS-COMCAM, constantes no Pregão Eletrôniconº 12/2017,caso minha proposta seja vencedora da licitação;

c) Concordo que os pagamentos das notas fiscais de venda serão realizados até 30 (trinta) dias apóso recebimento definitivo do produto, conforme especificado em Edital;

d) Concordo que a nota fiscal de venda indicará o número do pedido que a originou e apresentará apenas os produtos constantes no respectivo pedido;

e) Concordo que o prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação;

f) Concordo que é determinantemente proibida a troca de MARCA dos itens licitados.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Representante Legal

Assinatura e carimbo

TIMBRE DA EMPRESA PARTICIPANTE

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017

PROPONENTE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LOCAL E DATA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Declaramos, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 12/2017

A inexistência de fato impeditivo à habilitação nos termos do Art. 32 § 2.º da Lei n. º 8.666/93 e que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas. Comprometemo-nos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da ASSIMS qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitação;

Aceitar expressamente todas as condições fixadas nos documentos de licitação, e, eventualmente, em seus anexos e suplementos, no que não conflitarem com a legislação em vigor;

Termos cumprido com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Nos submetemos a qualquer decisão que o CIS-COMCAM venha a tomar na escolha da proposta vencedora, obedecidos os critérios estabelecidos na licitação em curso, reconhecendo ainda que não teremos direitos a nenhuma indenização em virtude de anulação ou cancelamento do presente Pregão.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal

TIMBRE DA EMPRESA PARTICIPANTE

ANEXO IV

MODELO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017

DATA:............./............./...............

ATT: Pregoeiro do CIS-COMCAM

REF: Pregão Eletrônico nº 12/2017

Atestamos para os devidos fins que aempresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,inscrita no CNPJ sob o nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,presta/prestou serviços de: (Descrever o serviços prestados),no período de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Informamos ainda que os serviços foram/estão sendo executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser verdade, este documento segue assinado por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome e cargo) da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nome da empresa que emitirá o atestado).

Atenciosamente,

-----------------------------------------------de --------------------- de 2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal

Cargo do Responsável

(Dados da Empresa: nome, endereço, telefone, CNPJ)

TIMBRE DA EMPRESA PARTICIPANTE

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2017

PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 12/2017

O representante legal da Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2017, instaurado pelo Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região da Comcam – CISCOMCAM,declara para os fins de direitos que a referida empresa se enquadra na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome, Assinatura do representante legal da empresa proponente e Carimbo da Empresa

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do tratamento diferenciado dos benefícios da Lei Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei Complementar nº 123/2006.

(APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO Nº 45/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017

Que entre si fazem:

De um lado como compromitente contratante o CIS-COMCAM – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO – COMCAM, pessoa jurídica de direito Público Autônomo Municipal, com sede à Rua Mamborê nº 1542, Centro, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 95.640.322/0001-01, neste ato representado pelo seu Presidente o Senhor Carlos Rosa Alves brasileiro, casado, portador do RG nº 3.454.380 -1 SSP/PR e CPF/MF nº 505.919.329-20, residente e domiciliado na Rua Tocantins Qd 71, na cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná.

E de outro lado como compromitente contratada a EMPRESA VENCEDORA, pessoa jurídica de direito privado com sede à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, devidamente inscrita no C.N.P. J sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ neste ato representada por seu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Sr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Cédula de identidade nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e CPF/MF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente e domiciliado à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tem justo e acertado o presente contrato, que rege pelas seguintes cláusulas e condições:

**Parágrafo Segundo** – Integra e completa o presente CONTRATO, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 12/2017, juntamente com seus anexos e a proposta apresentada pelo (a) CONTRATADO (A).

**CLÁUSULA PRIMEIRA**: DO OBJETO– O presente certame consiste na seleção da melhor proposta para a aquisição de aparelho de ultrasson diagnóstico, homogeneizador, mesas de escritório, cadeiras de escritório, bebedouros, desfibrilador, autoclave vertical, impressoras laser, freezer vertical e ares condicionados para atender as necessidades do CIS-COMCAM.

**CLÁUSULA SEGUNDA**: DO VALOR CONTRATUAL E PAGAMENTO – O valor total para o objeto presente é de R$ \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), referente à aquisição de ..................................., as quais serão distribuídas aos municípios que compõem o consórcio para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

**Parágrafo Primeiro**- Os pagamentos ficam condicionados ao recebimento pela contratante da Nota Fiscal/Fatura referente aos materiais solicitados e serão efetuados mediante depósito em conta corrente do contratado no Banco do Brasil S/A, ou outra forma, a critério do credor, desde que assuma os ônus que porventura existirem. Qualquer atraso no repasse da verba será entendido como caso fortuito, alheio à vontade do Consórcio e não estarão sujeitas à atualização monetária ou incidência de juros e/ou multas.

**Parágrafo Segundo** – O pagamento estará condicionado à apresentação de certidão de regularidade fiscal dos Encargos Previdenciários, conforme disposto no parágrafo segundo do Artigo 71 da Lei 8.666/93.

**Parágrafo Terceiro** – A nota fiscal deverá discriminar as quantidades fornecidas, os valores unitários e valores totais de cada item, a marca do produto, o número e modalidade da licitação, bem como informar no corpo da respectiva Nota Fiscal os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica para efetivação do pagamento.

**CLÁUSULA TERCEIRA**: DOS RECURSOS FINANCEIROS – As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta da dotação orçamentária: 01.001.10.302.0005.2.006.4.4.90.52.00 Fonte 31318.

**CLÁUSULA QUARTA**: DO LOCAL DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O Objeto do presente Processo Licitatório, conforme solicitação do departamento de compras deverá ser entregue no CIS-COMCAM, sito a Rua Mamborê, 1542, Campo Mourão, Paraná, mediante termo circunstanciado, na forma do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93 da seguinte forma:

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto entregue com as especificações do edital;

Definitivamente, no prazo de dez dias corridos, após a verificação da qualidade e consequentemente aceitação do contratante.

**ParágrafoPrimeiro** – A contratada obriga-se a fornecer o objeto em conformidade com as especificações, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição caso não esteja em conformidade com aquelas.

**ParágrafoSegundo** – O objeto deve-se fazer acompanhado da nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega.

**Parágrafo Terceiro** – As despesas relativas à entrega e transporte, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas correrão por conta exclusiva da Contratada.

**Parágrafo Quarto** – Uma vez emitida a nota de empenho, a Contratada deverá efetuar a entrega em até 30 (dias) dias corridos.

**Parágrafo Quinto** – Fica terminantemente proibida de trocar a marca do objeto licitado.

Parágrafo Sexto – Quando a Contratada não cumprir com as suas obrigações poderá sofrer as penalidades da legislação. À contratada será garantido o direito de defesa e as penalidades poderão variar desde a advertência até a declaração de inidoneidade para estabelecer contratos com a Administração Pública.

**CLÁUSULA QUINTA**: DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – A Vigência do presente contrato será de 365 dias contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado através de termo aditivo acordado entre as partes.

**CLÁUSULA SEXTA**: DA GARANTIA

**Parágrafo Primeiro**: A proponente deverá garantir qualidade em todo o objeto desta licitação, garantindo sua reposição imediata quando constatado qualquer problema de ordem técnica, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, sem custas adicionais.

**Parágrafo Segundo**: A proponente deverá comunicar ao CIS-COMCAM, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação.

**CLÁUSULA SÉTIMA**: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

**OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**:

 Empresa contratada se obriga a:

Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços;

Entregar os produtos OBRIGATORIAMENTE quando solicitado, obedecendo rigorosamente o descrito na proposta, sob pena de sofrer as sanções contratuais.

Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, promovidos por si ou por terceiro sob seu mando ou responsabilidade.

Comunicar, num prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação dos materiais, as impossibilidades de atendimento, salvo as motivadas por força maior, que serão justificadas por relatórios.

Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao CIS-COMCAM, ou a terceiros, por ação ou omissão do seu pessoal durante a execução do contrato;

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante deste certame licitatório;

Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

**OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

CIS-COMCAM obriga-se a:

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento;

b) comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato;

c) supervisionar a execução do contrato;

d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA**: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

**CLÁUSULA NONA**: DA RESCISÃO CONTRATUAL – O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado.

 Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, fica o CIS-COMCAM, autorizado a reter os créditos que aquela tiver direito até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

**CLAÚSULA DÉCIMA**: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o CIS-COMCAM poderá aplicar as sanções administrativas constantes do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

Para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo assegurada a ampla defesa e o contraditório.

As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**: DOS CASOS OMISSOS – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e dos princípios gerais de direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**: DO FORO – Para as questões oriundas deste contrato, as partes elegem o foro de Campo Mourão – Paraná, renunciado expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de justos e acordados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que surtam seus efeitos legais.

Campo Mourão, \_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 2017

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

 CONTRATANTE CONTRATANTE

---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

 TESTEMUNHA TESTEMUNHA